## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  |  | ZŠ TÝN, MALÁ STRANA - STAVEBNÍ ÚPRAVY
| Objekt: |  | 1 | SERVEROVNA
1955 | Rozpočet: |  | 1 | CENOVÁ NABÍDKA
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | SERVEROVNA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | CENOVÁ NABÍDKA |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| F0851 | Elektroinstalace |  |  | HSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 734 | Armatury |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 787 | Zasklívání |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 1 1 Pol
Položkový rozpočet | [23 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ZŠ TÝN, MALÁ STRANA - STAVEBNÍ ÚPRAVY | [21 empty] | STA
O: | 1 | SERVEROVNA | [18 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 1 | CENOVÁ NABÍDKA | [21 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 8815.52 |  | 7451.78 |  | 0 |  | 0.77 |  | 0 |  |  |  | 24.53 |  |  |  | DIL
1 | 342262113 | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.255 mm, desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, minerál 5 cm | m2 | 11.9 |  | 0 | 740.8 | 8815.52 | 626.2 | 7451.78 | 21 | 0 | 0.06506 | 0.77 | 0 | 0 |  |  | 2.061 | 24.53 |  |  |  | POL1_
Díl: | 6 | Úpravy povrchu, podlahy |  |  |  | 0 |  | 42326.64 |  | 11218.32 |  | 0 |  | 2.62 |  | 0 |  |  |  | 35.97 |  |  |  | DIL
2 | 602021104 | Adhézní nátěr stěn Baumit Betonkontakt, ručně | m2 | 22.75 |  | 0 | 30.5 | 693.88 | 21.7 | 493.68 | 21 | 0 | 0.00053 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1.59 |  |  |  | POL1_
3 | 631591115 | Násyp pod podlahy z keramzitu | m3 | 2.275 |  | 0 | 1974.9 | 4492.9 | 470.1 | 1069.48 | 21 | 0 | 0.42 | 0.96 | 0 | 0 |  |  | 1.836 | 4.18 |  |  |  | POL1_
4 | 632411115 | Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 15 mm, samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110 j | m2 | 22.75 |  | 0 | 146.81 | 3339.93 | 93.69 | 2131.45 | 21 | 0 | 0.02835 | 0.64 | 0 | 0 |  |  | 0.2975 | 6.77 |  |  |  | POL1_
5 | 762512125 | Položení desek Cetris ve dvou vrstvách šroubovan. | m2 | 22.75 |  | 0 | 19.28 | 438.62 | 156.72 | 3565.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 10.92 |  |  |  | POL1_
6 | 762524104 | Položení podlah hoblovaných z prken, pero, drážka, včetně dodání řeziva, palubky tl. 24 mm | m2 | 22.75 |  | 0 | 344.04 | 7826.91 | 117.96 | 2683.59 | 21 | 0 | 0.01426 | 0.32 | 0 | 0 |  |  | 0.356 | 8.1 |  |  |  | POL1_
7 | 762524911 | Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. příložek, včetně dodávky řeziva, polštáře 100 x 100 mm | m | 24.5 |  | 0 | 70.47 | 1726.52 | 52.03 | 1274.74 | 21 | 0 | 0.0066 | 0.16 | 0 | 0 |  |  | 0.18 | 4.41 |  |  |  | POL1_
8 | 59590603 | Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 14 mm | m2 | 26.1625 |  | 0 | 910 | 23807.88 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02013 | 0.53 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 1949.57 |  | 731.51 |  | 0 |  | 0.05 |  | 0 |  |  |  | 2.34 |  |  |  | DIL
9 | 610991111 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 6.21 |  | 0 | 13.71 | 85.14 | 21.89 | 135.94 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.078 | 0.48 |  |  |  | POL1_
10 | 642942111 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0 | 16.43 | 16.43 | 595.57 | 595.57 | 21 | 0 | 0.01897 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 1.86 | 1.86 |  |  |  | POL1_
11 | 5533302338 | Zárubeň ocelová SHtm 150/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 |  | 0 | 1848 | 1848 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0267 | 0.03 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4847.04 |  | 4516.56 |  | 0 |  | 0.38 |  | 0 |  |  |  | 16.85 |  |  |  | DIL
12 | 941955003 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m | m2 | 64.8 |  | 0 | 74.8 | 4847.04 | 69.7 | 4516.56 | 21 | 0 | 0.00592 | 0.38 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 16.85 |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 146.93 |  | 7877.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 31.65 |  |  |  | DIL
13 | 952901111 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 102.75 |  | 0 | 1.43 | 146.93 | 76.67 | 7877.84 | 21 | 0 | 4e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.308 | 31.65 |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2595.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0.87 |  |  |  | 9.67 |  |  |  | DIL
14 | 762522811 | Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm | m2 | 22.75 |  | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 1283.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.41 |  |  | 0.195 | 4.44 |  |  |  | POL1_
15 | 775541800 | Demontáž parketových tabulí přibíjených vč. lišt | m2 | 22.75 |  | 0 | 0 | 0 | 57.7 | 1312.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.46 |  |  | 0.23 | 5.23 |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5026.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.94 |  |  |  | DIL
16 | 999281105RX0 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 3400 | 3400 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 0.94 |  |  |  | POL1_
17 | 999281196RX0 | Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek za ruční přesun hmot | t | 1.8608 |  | 0 | 0 | 0 | 873.9 | 1626.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | F0851 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 12500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
18 | F0851RX001 | Úpravy elektroinstalace pro server - odhad | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 12500 | 12500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 120750 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
19 | 728RX001 | D+M klimatizační jednotky (vnitřní nástěnný split + venkovní jednotka, chladící výkon 7kW), včetně stavebních úprav | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 115000 | 115000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
20 | 728RX002 | Stavební přípomoci pro vzduchotechniku | soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5750 | 5750 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
Díl: | 734 | Armatury |  |  |  | 0 |  | 476.15 |  | 81.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | DIL
21 | 734223112 | Ventil termostatický, rohový, IVAR.VS DN 15, s termostatickou hlavicí IVAR.T 5000 | kus | 1 |  | 0 | 476.15 | 476.15 | 81.85 | 81.85 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.247 | 0.25 |  |  |  | POL1_
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 14402 |  | 874.5 |  | 0 |  | 0.08 |  | 0 |  |  |  | 2.84 |  |  |  | DIL
22 | 766661122 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 433.5 | 433.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.5 | 1.5 |  |  |  | POL1_
23 | 766669117 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 184 | 184 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.555 | 0.56 |  |  |  | POL1_
24 | 766670021 | Montáž kliky a štítku | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 257 | 257 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.775 | 0.78 |  |  |  | POL1_
25 | 54914594RX2 | Kliky se štítem dveř. 804 FAB/90 Mosaz, včetně vložky FAB | kus | 1 |  | 0 | 955 | 955 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
26 | 54917260 | Zavírač dveří hydraulický K 214 č.13 zlatá bronz | kus | 1 |  | 0 | 957 | 957 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00252 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
27 | 55345603 | Dveře požární 1kř.-60 min EI 60 DP1 90x197 cm | kus | 1 |  | 0 | 12490 | 12490 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 13107.04 |  | 9208 |  | 0 |  | 0.54 |  | 0 |  |  |  | 27.8 |  |  |  | DIL
28 | 771212113 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm | m2 | 22.75 |  | 0 | 0 | 0 | 324 | 7371 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 22.25 |  |  |  | POL1_
29 | 771475014 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm | m | 23.5 |  | 0 | 9.93 | 233.36 | 78.17 | 1837 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.236 | 5.55 |  |  |  | POL1_
30 | 771579795 | Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně | m2 | 22.75 |  | 0 | 24.7 | 561.93 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.02 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
31 | 59764210 | Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm, Nordic | m2 | 24.3425 |  | 0 | 352.5 | 8580.73 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.47 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
32 | 59764241 | Dlažba Taurus Granit matná sokl 300x80x9 mm, Nordic | kus | 86.1667 |  | 0 | 43.3 | 3731.02 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.04 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 725.74 |  | 4334.91 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  | 13.79 |  |  |  | DIL
33 | 784191201 | Penetrace podkladu hloubková Primalex 1x | m2 | 102.65 |  | 0 | 4.29 | 440.37 | 10.21 | 1048.06 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 3.33 |  |  |  | POL1_
34 | 784195112 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 102.65 |  | 0 | 2.78 | 285.37 | 32.02 | 3286.85 | 21 | 0 | 0.00014 | 0.01 | 0 | 0 |  |  | 0.10191 | 10.46 |  |  |  | POL1_
Díl: | 787 | Zasklívání |  |  |  | 0 |  | 11792.79 |  | 8464.23 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
35 | 787911111 | Montáž na sklo fólie bezpečnostní, dodatečná | m2 | 6.21 |  | 0 | 0 | 0 | 1363 | 8464.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
36 | 63479735RX | Fólie na sklo bezpečnostní, ochranná odrazová | m2 | 6.21 |  | 0 | 1899 | 11792.79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL3_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2744.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.97 |  |  |  | DIL
37 | 979082219 | Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km | t | 5.187 |  | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 55.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL1_
38 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 10.374 |  | 0 | 0 | 0 | 210 | 2178.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 9.77 |  |  |  | POL1_
39 | 979082213 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 0.8645 |  | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 35.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.01 | 0.01 |  |  |  | POL8_
40 | 979087212 | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 0.8645 |  | 0 | 0 | 0 | 116 | 100.28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 0.09 |  |  |  | POL8_
41 | 979082121 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 0.8645 |  | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 20.23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 0.09 |  |  |  | POL8_
42 | 979990001 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 0.8645 |  | 0 | 0 | 0 | 400 | 345.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL8_
43 | 979093111 | Uložení suti na skládku bez zhutnění | t | 0.8645 |  | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 8.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.006 | 0.01 |  |  |  | POL8_
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7127.17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIL
44 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 7127.17 | 7127.17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | POL99_2
[22 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [15 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky
RTS 2016/I | [23 empty] | POPUZIV
END